УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и постановлением Мэрии г. Кызыла №280 от 27.05.2024 «О проведении гидравлических испытаний тепловых сетей города Кызыла на прочность и плотность»,. будут проведены **гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей г. Кызыла и п.г.т. Каа-Хем,** в период с **03.06.2024 года 0 часов 00 мин. до 06.06.2024 года 24 часов 00 мин.**

В целях проведения испытаний в срок **до «31» мая 2024 года Вам необходимо:**

1.        Убедиться в исправности арматуры, отключающей Ваши тепловые пункты (на вводе в тепловой пункт). Для гарантии исправности требуется проверить, что в закрытом положении отсутствует пропуск воды в сторону теплового пункта по всем трубопроводам (отопление, ГВС).

2.        В случае пропуска отключающей арматуры заменить ее на исправную. При невозможности замены Вам необходимо уведомить АО «Кызылская ТЭЦ» об этом. Гидравлические испытания на данном участке будут отменены до обеспечения готовности Вашего оборудования.

3.        Направить в адрес АО «Кызылская ТЭЦ» перечень объектов, готовых к проведению гидравлических испытаний, на тепловых пунктах которых обеспечено гарантированное отключение  систем отопления и горячего водоснабжения.

4.        Направить в адрес АО «Кызылская ТЭЦ» перечень объектов, не готовых к проведению гидравлических испытаний. То, есть объектов, где вводная запорная арматура является неисправной либо которые не могут быть отключены по иным обстоятельствам, с обязательным указанием сроков выполнения работ по замене неисправной арматуры.

5.        В целях проверки факта отключения, организации осмотров, поиска утечек теплофикационной воды на время подготовки и проведения испытаний должен быть обеспечен доступ не только в подвальные помещения МКД но непосредственно на тепловые пункты (ИТП).

6.        **03 июня 2024 года** с 8.00 отключить от тепловых сетей все тепловые пункты, находящиеся в Вашей эксплуатации от испытуемого оборудования тепловых сетей и уведомить об этом АО «Кызылская ТЭЦ» по телефонам **3-10-59**.

Перечень объектов, не принявших участие в проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность разводящих и внутриквартальных тепловых сетей и тем самым саботирующих гидравлические испытание в ближайших тепловых сетях, будет в свою очередь направлен в адрес прокуратуры города Кызыла и СГЖИиСН Республики Тыва в целях принятия неотложных мер административного воздействия и прокурорского реагирования.

Не проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность может привести к возникновению аварийных ситуаций и как следствие привести к угрозе жизни и вреда здоровью неограниченного круга лиц, в частности жителей города Кызыла и п.г.т. Каа-Хем.

Администрация АО «Кызылская ТЭЦ»